20.03.06.

БАЛАНС МОЩНОСТИ -1

Канарёв Ф.М.

E-mail: kanphil@mail.ru      http://Kanarev.innoplaza.net

ВВЕДЕНИЕ

Мы уже привели экспериментальные доказательства наличия противоречий в показаниях приборов  при  измерении электрической энергии, потребляемой в виде импульсов [1]. Они возникают в том случае, когда используются осциллограммы для определения средних величин напряжения и тока. Поскольку современные осциллографы используются  совместно с компьютерами, оснащенными специальными программами для обработки осциллограмм, то  результат такого определения величин напряжения, тока и мощности, полностью зависит от корректности математической программы.

Чтобы такой результат заслуживал доверия, необходима проверка корректности компьютерных измерений. Её можно сделать путем сравнения величин напряжения, тока и мощности, полученных с помощью компьютерной программы,  с этими же  величинами, полученными при ручной обработке осциллограмм.

Если требуется определить среднюю величину напряжения, подаваемого потребителю импульсами с амплитудой  UIC,  длительностью τ и частотой f, то используют известную формулу

UC=UIC⋅k⋅τ⋅f=UICS,                                              (1)

где k- коэффициент, учитывающий форму импульса;  S - скважность импульсов.

Если форма импульсов напряжения приводится  к прямоугольной форме, то k=1, а если к треугольной - то k=0,5.

Средняя величина тока определяется по формуле

IC=IIC⋅k⋅τ⋅f=IICS ,                                                        (2)

где IC - амплитуда импульса тока.

Сейчас считается, что если импульсы напряжения и тока изменяются синхронно, без сдвигов, что свидетельствует об активной нагрузке, то они имеют единую скважность Sи поэтому величина мощности должна рассчитываться по формуле [2], [3], [4]

PС=UIC⋅IICS .                                                        (3)

Известно, что если  напряжение подаётся потребителю непрерывно, то величина   мощности рассчитывается  по формуле

PC=UC⋅IC.                                                          (4)

Если  эту же формулу использовать и при расчете  импульсной мощности, то в соответствии с формулами (1) и (2), имеем

PС=UIC⋅IICS2.                                                           (5)

Для формирования импульсов  напряжения традиционно используют  электронные генераторы импульсов. При этом, если осциллограммы обрабатывать вручную, используя формулу (3), то получаемый результат совпадает с показаниями счётчика электроэнергии. Этот факт считался  окончательным в доказательстве корректности формулы (3). Она вошла в учебники, как абсолютно правильная, а противоречия, следующие из неё,  проигнорированы. Суть этих противоречий заключается в следующем.

Однократное деление на скважность произведения амплитудных значений импульсов напряжения и тока эквивалентно тому, что одна из этих величин остаётся постоянной, равной амплитудному значению. Например, при амплитудных значениях напряжения и тока 100 В и 10 А, и при скважности импульсов 10 средняя мощность, определённая по формуле (3),  равна (100х10)/10=100Вт. Однократное деление на скважность означает, что одна из величин 100 В или 10 А остаётся постоянной.  Этот факт не подтверждают ни осциллограммы, ни приборы напряжения и тока, установленные перед потребителем. Однако, не смотря на это противоречие, счетчик электроэнергии даёт величину мощности близкую к 100 Вт.

Итак, перед нами два выбора: 1 – согласиться с показаниями счетчика электроэнергии и смириться с противоречиями; 2 – найти способ измерения электрической энергии, потребляемой импульсами, который бы устранил указанные противоречия.

Противоречия в науке – тормоз в формировании реальных представлений о протекающих физических, химических  процессах и явлениях. Чтобы прояснить указанные противоречия, был поставлен эксперимент, в котором импульсы напряжения генерировало магнето, приводимое во вращение электромотором, включенным в электрическую сеть со счетчиком электроэнергии (рис. 1). Поскольку в этом случае электрическая цепь магнето не связана с общей электрической сетью, то импульсы напряжения, генерируемые магнето, и импульсы тока, генерируемые нагрузкой, превращаются в механическую энергию на общем валу электродвигателя и магнето. Механическая энергия общего вала преобразуется электромотором в электрическую энергию, которую и фиксирует счетчик электроэнергии.

Рис. 1. Электрическая схема  системы: 1 – тепловая ячейка; 2 -  электромотор;

3 - магнето; 4 – муфта, соединяющая вал мотора  с валом  магнето;

5 – счетчик электроэнергии; 6 - осциллограф Nektronix TDS 2014

В качестве нагрузки использовалась ячейка  для нагревания слабого раствора щелочи импульсами напряжения и тока (рис. 2).

Рис. 2. Фото и схема  ячейки водоэлектрического   генератора тепла (Патент № 2258098)

На рис. 3 и 4 представлены осциллограммы напряжения и тока на клеммах ячейки и магнето соответственно.

Рис. 3. Образец  осциллограммы напряжения и тока на клеммах ячейки

Рис. 4. Образец осциллограммы напряжения и тока на клеммах магнето.

Результаты измерений мощности с помощью счетчика электроэнергии, вольтметра и амперметра, а также осциллографа представлены в табл. 1.

Таблица 1.

| Показатели | 1 | 2 | 3 | Средн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность нагретого раствора P1, Вт | 22,1 | 22,2 | 19,4 | 20,6 |
| 2. Мощность по счетчику ΔP, Вт | 16,1 | 14,7 | 12,6 | 14,5 |
| 3. Мощность по приборам P2, Вт | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,1 |
| 4. Мощность по осциллограмме P3, Вт | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,3 |
| 5. Мощность по осциллограмме P30, Вт | 36,4 | 35,6 | 35,7 | 35,8 |
| 6. Показатель эффективности по магнето P1ΔP, % | 139 | 151 | 154 | 148 |

В этой таблице P1 -  тепловая мощность нагретого раствора; ΔP- разность показаний счетчика электроэнергии при включенной и отключенной ячейке; P2- мощность, определенная по показаниям вольтметра и амперметра;  P3 - мощность, полученная при обработке осциллограмм с использованием формулы (5); P30 - мощность, полученная при обработке осциллограмм  с использованием формулы (3); P1ΔP, % - показатель энергетической эффективности ячейки.

При проведении данного эксперимента импульсы магнето, только выпрямлялись и никак не корректировались в отличии от эксперимента, описанного в статье [5].

Как видно, мощность на клеммах ячейки, определенная с помощью вольтметра, амперметра и осциллографа  по формуле (5) имеет близкие значения. Она меньше мощности, определенной с помощью счетчика,  и это естественно, так как  в показания счетчика электроэнергии входят потери в магнитопроводах и в катушке, нагруженных током нагрузки, когда она включена.

Обращаем внимание на главный факт – величина мощности, определенная по осциллограмме с использованием формулы (3)  более чем в два раза превышает мощность, показываемую счетчиком электроэнергии.  Причина такого результата одна - ошибочность формулы (3).

Таким образом, если мы будем базировать анализ тонкостей физико-химических процессов, протекающих в ячейке под действием импульсов напряжения и тока, используя результаты расчета по формуле (3), то мы будем далеки от реальности.

Заключение

Результаты эксперимента, представленные в табл. 1, убедительно свидетельствуют о нарушении закона сохранения энергии при использовании водоэлектрической ячейки, как открытой системы.

Литература

1.  Канарёв Ф.М.  Начало физхимии микромира.  6-е издание. Краснодар 2005. 500с.

2. Бессонов Л.А.  Теоретические основы электротехники. Учебник. «Высшая  школа». М. 1973. 750 с.

3. Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсные и цифровые устройства.  Учебник. «Высшая школа» М. 2002.

4. Ефремов Ю.И. Основы импульсной техники. Учебное пособие для ВУЗов. М: «Высшая школа», 1979. 528с.

5. Канарёв Ф.М. Мощность импульса.  http://Kanarev.innoplaza.net  Article 63.